南京环科

DLG电流输出型压力传感器/变送器系列

线性曲线

电流型压力传感器

产品性能介绍

采用本公司生产的陶瓷压力传感芯片及电流输出模块生产的压力传感器/变送器产品

具有：灵敏度高，温漂小，线性精度高，过载压力大、稳定性优良，响应速度快及卓越的

电磁兼容性等特点，主要指标如下：

量程范围		0～5Mpa						        冲击		20g

适用电压		5VDC、12VDC、24VDC			        振动		10g(20～5000HZ)

过载电压		16VDC、36VDC、40VDC      	        跌落		1米

输出电流		4～20mA					            ESD		15KV

响应速度		0.3V/us						        EMC		100 v/m  30MHZ～1GHZ

过载压力		300%FS	                            工作温度	-45～125℃

零位温度系数	±0.001～±0.015%FS/℃(-25～125℃)

满量程温度系数	-0.001～-0.015%FS/℃(-25～125℃)

综合精度	0.1%,0.2%,0.5%,1%,2%,3%(含线性、迟滞性、重复性)

电器接线及外形示意图

总经办：025-85575418			              市场部：025-85575777   025-85575498（海外部）

技术部：025-85575458				          传真：025-85575428

地址：南京经济技术开发区恒竞路23#     		邮编：  210046

邮箱：huanke@chinahuanke.com				网址：http://www.chinahuanke.com/