南京环科

HK系列陶瓷厚膜压力传感器（芯片）

优良的线性曲线                               陶瓷压力传感器（芯片）

产品性能介绍

HK系列陶瓷压力传感器（芯片），拥有多项自主知识产权的国家专利技术和十余项专有技术，采用当今世界先进加工设备和工艺技术制造的新一代产品，以其●极高的稳定性 ●极低的温度漂移●优良的线性精度●300%的过载压力●400%的破坏压力已达到或超越世界先进水平，主要性能指标如下：

压力量程			0.2～50Mpa					零位稳定性		±0.15%FS年

激励电压			5-30VDC						满量程稳定性	±0.15%FS/年

桥路阻抗			12KΩ±20%					过载压力		>300%FS

零位输出			0±0.1mV/V					破坏压力		>400%FS

灵敏度输出			2.5～4mV/V					工作温度		-45℃～125℃

桥臂电阻温度系数	±50PPM/℃（-25℃-125℃）

零位温度系数：   ±0.001～±0.015%FS/℃（-25℃-125℃）

满量程温度系数		-0.001～-0.015%FS/℃	（-25℃-125℃）

精度：±0.15%FS (含线性、迟滞性、重复性)

备注：无特别注明时表示是常温25℃时的测试结果

电器连接及外形示意图

总经办：025-85575418			              市场部：025-85575408   025-85575498（海外部）

技术部：025-85575458				          传真：025-85575428

地址：南京经济技术开发区恒竞路23#     		邮编：  210046

邮箱：huanke@chinahuanke.com				网址：http://www.chinahuanke.com/